政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 上海师范大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 气相色谱仪 |
| 采购项目金额 | 必填（如若外币价格，请在其后折算成人民币：约合X人民币） |
| 采购项目所属项目名称 | 必填 |
| 采购项目所属项目金额 | 必填 |
| 项目使用单位 | 上海师范大学生命与环境科学学院 |
| 项目组织单位 | 上海师范大学资产与实验管理处 |
| 申 请 理 由 | 上海师范大学化学系创新团队研究过程中涉及到大量催化反应,需要对催化过程中大量的化合物进行准确的结构确认和纯度分析，为了提供效率和降低成本，需购买一台先进的气相色谱仪。具体要求为：1）柱温箱温度范围4˚C~450˚C，程序升温，升温速度0.1˚C/min~120˚C/min； 2）带EPC控制毛细管柱进样口，可编程设定压力、流速、分流比。压力设定范围为0~150psi，控制精度0.001psi；3）具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，压力精度为0.001psi；4）配备自动进样器，可用盘位数量为50位或以上；5) 配备氢火焰离子化检测器和热导检测器等多个检测器；国产仪器柱温箱温度范围4˚C~300˚C，不可编程设定压力、流速、分流比。控制精度大于0.001psi，压力精度大于0.001psi，无自动进样器，检测器单一，无法满足要求。进口气相色谱仪柱温箱温度范围可达4˚C~450˚C，压力设定范围可为0~150psi，控制精度0.001psi带有先进的电子流量控制系统和自动进样器,可用盘位数量为50位或者以上。国产仪器无法满足要求，进口仪器能够满足要求，所以申请采购进口气相色谱仪。 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上 海 师 范 大 学 |
| 拟采购产品名称 | 气相色谱仪 |
| 拟采购产品金额 | 必填（如若外币价格，请在其后折算成人民币：约合X人民币） |
| 采购项目所属项目名称 | 必填 |
| 采购项目所属项目金额 | 必填 |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。√ |  |
| 原因阐述： 上海师范大学化学系创新团队研究过程中涉及到大量催化反应,需要对催化过程中大量的化合物进行准确的结构确认和纯度分析，为了提供效率和降低成本，需购买一台先进的气相色谱仪。 具体要求为：1）柱温箱温度范围4˚C~450˚C，程序升温，升温速度0.1˚C/min~120˚C/min； 2）带EPC控制毛细管柱进样口，可编程设定压力、流速、分流比。压力设定范围为0~150psi，控制精度0.001psi；3）具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，压力精度为0.001psi；4）配备自动进样器，可用盘位数量为50位或以上；5) 配备氢火焰离子化检测器和热导检测器等多个检测器；国产仪器柱温箱温度范围4˚C~300˚C，不可编程设定压力、流速、分流比。控制精度大于0.001psi，压力精度大于0.001psi，无自动进样器，检测器单一，无法满足要求。进口气相色谱仪柱温箱温度范围可达4˚C~450˚C，压力设定范围可为0~150psi，控制精度0.001psi带有先进的电子流量控制系统和自动进样器,可用盘位数量为50位或者以上。 国产仪器无法满足要求，进口仪器能够满足要求，所以申请采购进口气相色谱仪。 |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上 海 师 范 大 学 |
| 拟采购产品名称 | 气相色谱仪 |
| 拟采购产品金额 | 必填（如若外币价格，请在其后折算成人民币：约合X人民币） |
| 采购项目所属项目名称 | 必填 |
| 采购项目所属项目金额 | 必填 |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。√ |  |
| 原因阐述： 上海师范大学化学系创新团队研究过程中涉及到大量催化反应,需要对催化过程中大量的化合物进行准确的结构确认和纯度分析，为了提供效率和降低成本，需购买一台先进的气相色谱仪。 具体要求为：1）柱温箱温度范围4˚C~450˚C，程序升温，升温速度0.1˚C/min~120˚C/min； 2）带EPC控制毛细管柱进样口，可编程设定压力、流速、分流比。压力设定范围为0~150psi，控制精度0.001psi；3）具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，压力精度为0.001psi；4）配备自动进样器，可用盘位数量为50位或以上；5) 配备氢火焰离子化检测器和热导检测器等多个检测器；国产仪器柱温箱温度范围4˚C~300˚C，不可编程设定压力、流速、分流比。控制精度大于0.001psi，压力精度大于0.001psi，无自动进样器，检测器单一，无法满足要求。进口气相色谱仪柱温箱温度范围可达4˚C~450˚C，压力设定范围可为0~150psi，控制精度0.001psi带有先进的电子流量控制系统和自动进样器,可用盘位数量为50位或者以上。 国产仪器无法满足要求，进口仪器能够满足要求，所以申请采购进口气相色谱仪。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专 家 签 字 年 月 日 |  |

填表说明

1、《政府采购进口产品申请表》

（1）申请文件名称：是关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件名称。

（2）申请文号：上述文件的文号。

（3）采购项目名称：填列进口设备项目名称

（4）采购项目金额：填列采购进口设备的金额。

（5）采购项目所属项目名称：填列财政预算的项目名称。

（6）采购项目所属项目金额：填列财政预算的项目名称的总预算金额。

（7）项目使用单位：填列“上海师范大学”+使用部门（学院）

（8）项目组织单位：填列“上海师范大学”+采购操作部门

（9）申请理由：阐述采购该进口设备的理由。

2、《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》、《政府采购进口产品专家论证意见》

（1）拟采购产品名称：填列进口设备的名称

（2）拟采购产品金额：填列采购进口设备的金额。

（3）采购项目所属项目名称：填列财政预算的项目名称。

（4）采购项目所属项目金额：填列财政预算的项目名称的总预算金额。

（5）申请理由：在三个选项用打“√”选一个。

（6）原因阐述：阐述该原因时，要写明拟采购的设备属于国家法律政策明确规定限制进口产品的，而又必须需采购的理由。

3、一些政策说明

（1）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定进口产品的，须填制《政府采购进口产品申请表》，并提供“关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件”的复印件。

（2）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，须填制上述三张表。

（3）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，且是重大技术装备和重大产业技术的，除填列上述三张表外，还应当报发展改革委的意见。

（4）采购进口设备属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，且是重大科学和装备的，除填列上述三张表外，还应当报科技部的意见。